## 質問
第4回 MRI fan.net Web講演会 Q&A Report
No | 質問 | 回答者名 | 回答
1 | 聞き逃したかもしれませんが，T2WIの短いTRで0.55Tの方が1.5Tや3Tよりもコントラストが悪い理由はなんですか？高磁場よりは縦回復が促進され，少なくとも高磁場より悪くなることはないと思ったのですが． | 松下さん | 総会での発表を控えておりますので、ご容赦ください。
2 | 御施設でのデフォルトのラベル位置はどちらで設定していますか？ | 青池さん | 当院では、ASL 撮像前に頸動脈の走行を確認したうえで、内頸動脈の蛇行が見られない部位にラベル位置を設定しています。その際、椎骨動脈の V3 部位にラベルが当たらないよう注意しています。また、ラベル角度は 全てGEの設定に合わせているため、角度は変更していません。
3 | 御施設のデフォルトのLavel Durationはどれくらいで設定されていますか？ | 青池さん | 1800msを使用しています。
4 | ASLについてですが，ステントを挿入されている患者のラベルの位置とその際にラベル位置を変えると思いますがその時のPLDの調整について何か対策していることがあれば教えてください． | 青池さん | 基本的にはステントより頭側にラベル位置の設定を試みます。あまりにも血管の蛇行が強く明らかなラベリング不良が生じる場合には、ステントより足側に設定することもあります。ラベル位置を変更した際のPLD に関しては、まず当院デフォルトである1500 msで撮像し、得られたASL画像を確認したうえで変更の必要性を検討しています。PLDの変化量に明確な基準は設けておらず、オペレーターの判断になります。
5 | ACPC設定時のラベルに注意とのことですが，OMと比較してということでしょうか？OMよりもACPCの方が血管に対して前後のオブリークが強くなるのでしょうか？ | 青池さん | 撮像断面とラベルが同時に追従して動く設定の場合、AC-PCやOMのような一般的な脳の基準線に撮像断面を合わせると、どうしても血管に対してラベルが直交しないことに加え、椎骨動脈に対するラベル位置が足側に離れてしまいます。その結果、もともと後方循環は流速が遅いため、さらに信号が低下する可能性が高くなります。ただ、基準線に合わせることが誤りというわけではなく、御施設において他コントラストとの断面一致性を優先するか、ラベリング効率を優先するかにより、適切な設定は異なると考えます。
6 | ASLのラベリング効率を考えた場合、PLDは2種類以上が必要と考えた方が良いでしょうか？その場合どの程度のPLDが必要でしょうか？また、PLDをATTよりも長くする必要性は理解できましたが、ATTはどのように判断するのでしょうか。 | 青池さん | 当院では、PLD1500msの1相撮像を基本としており、所見が認められた場合にPLD2500msを追加しています。例えば、PLD1500msで高信号を認めた際、それが遅延血流によるアーチファクト(ATA)なのか、血流亢進によるものなのか判断がつかない場合にPLD2500msを追加します。PLD2500msでも高信号が持続していれば、ATAではなく血流亢進と判断できます。single delay ASLでのATTの判断については、撮像したASL画像の信号強度の程度で、設定PLDより長いか短いか判断するしかないように思います。
7 | adcマップは通常のdwiとは違う情報といったものになるのでしょうか? | 佐田さん | 通常のDWIによるADC値とは数値が異なります。全体的に少し低めの値を示す傾向にありました。脳梗塞による拡散が低い・高いをとらえる事に関しては問題ないですが、腫瘍などでADC値を定量値として使用する際は注意が必要です。
8 | ASLのスライス厚にこだわり等はありますでしょうか？ | 青池さん | スライス厚は信号強度に直結しますので、静磁場強度と2D/3Dで変わってくるかと思います。当院では3D撮像で5mmに設定しております。
9 | 大変勉強になりました。ASLですが、乳児で撮像する場合のラベル位置はどのようにされてますか？ラベル位置が大動脈弓に近くなることがあるかと思います。 | 青池さん | 小児で分岐部を超えて総頸動脈でラベルした経験はありますが、当院で乳児のASLの依頼がなく大動脈弓の高位になった経験がありません。ラベルが自由に動かせず撮像範囲の下端で調整するのであれば、撮像範囲を頭側に移動もしくは撮像範囲を縮小し加算回数やスライス厚等で信号強度を担保する必要があるかと考えます。